Karta doboru i potwierdzenia danych przepompowni

W trosce o jak najdokładniejsze spełnienie Państwa oczekiwań dotyczących naszych przepompowni ścieków i wód deszczowych, prosimy o wypełnienie poniższej tabeli zgodnie ze stanem obiektu i/lub założeniami projektanta. Uzyskane w ten sposób dane umożliwią nam szybkie i dokładne zrealizowanie Państwa zamówienia oraz wyeliminują wszelkie niejasności.

Poniższa tabela jest uzupełnieniem karty doboru przedstawiającej graficzny schemat przepompowni. Schematy przepompowni i karta doboru nie wyczerpują możliwości wykonania obiektu, a jedynie przedstawiają najczęściej stosowane rozwiązania (ustalane indywidualnie z każdym zamawiającym).

| Parametry przepompowni |
| --- |
| Maksymalny dopływ ścieków | Qs |  |
| Rzędna terenu | Rt |  |
| Rzędna dna rurociągu dopływowego | Rn1 |  |
| Średnica rurociągu dopływowego | D1 |  |
| Kąt rurociągu dopływowego (licząc od tłocznego w prawo) | α1 |  |
| Rzędna dna rurociągu dopływowego | Rn2 |  |
| Średnica rurociągu dopływowego | D2 |  |
| Kąt rurociągu dopływowego (licząc od tłocznego w prawo) | α2 |  |
| Rzędna dna rurociągu dopływowego | Rn3 |  |
| Średnica rurociągu dopływowego | D1 |  |
| Kąt rurociągu dopływowego (licząc od tłocznego w prawo) | α1 |  |
| Rzędna osi rurociągu tłocznego | Rt |  |
| Rzędna kolektora tłocznego | Rkt |  |
| Rzędna posadowienia zbiornika | Rp |  |
| Wysokość zbiornika | Hz |  |
| Średnica zbiornika | Dw |  |
| Parametry pomp |
| Producent – typ – moc | kW |  |
| Wydajność | l/s |  |
| Podnoszenie | m |  |
| Układ tłoczny |
| Pion tłoczny | Dn |  |
| Rurociąg tłoczny (średnica/długość/różnica wysokości) | Dn/m |  |
| Obieg płuczący (tak/nie/specjalne wymagania) |  |
| Sterowanie |
| Układ sterowania (pływaki, sonda hydrostatyczna, inne) |  |
| Wyposażenie dodatkowe rozdzielnicy |  |
| Wyposażenie dodatkowe przepompowni |  |